Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Białystok, dn. …………………….

Dot. postęp. nr  ZO/WE/DO-120.363/071/17

(wzór)

                - O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

...........................................................................................................................................................................................

z siedzibą:..........................................................................................................................................................................

NIP ………………………………………..    REGON  …………………………………………………………………………..

adres e-mail na który będą kierowane zamówienia:……………………………………………………………………………

osoby do kontaktu z Zamawiającym wraz z ich nr tel.: …….. …………………………………………..……………………

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

Sukcesywny zakup gazów technicznych i specjalnych wraz z dostawą

oraz najmem butli, wiązek butli  i zbiorników

Oferujemy:

| TABELA nr 1 CENY JEDNOSTKOWE DOSTAW GAZÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gazy w butlach |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja butli | cena jednostkowa netto za butlę gazu wraz z dostawą (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za butlę gazu wraz z dostawą (zł) |
| 1. | Tlen – O2 Czystość ≥ 99,995% | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 9 |  |  |  |  |
| 2. | Tlen – O2 Czystość ≥ 99,9995% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 N < 5 NOx < 15 ppb v/v | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 9 |  |  |  |  |
| 3. | Azot - N2 Czystość ≥ 99,9999% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 O2 < 0,1 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 | B50/200 bar/9,6 Nm3 DIN 477 Nr 10 Butla wyposażona w zawór umożliwiający podgląd stanu napełnienia butli bez użycia dodatkowego reduktora oraz umożliwiająca zamknięcie przepływu jednym ruchem ręki |  |  |  |  |
| 4. | Argon - Ar Czystość ≥ 99,9999% | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 6 Butla wyposażona w zawór umożliwiający podgląd stanu napełnienia butli bez użycia dodatkowego reduktora oraz umożliwiająca zamknięcie przepływu jednym ruchem ręki |  |  |  |  |
| 5. | Hel – He Czystość ≥ 99,9999% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 O2 < 0,1 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 N2 < 0,1 | B50/200 bar/9,1 Nm3 DIN 477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 6. | Sześciofluorek siarki - SF6 Czystość ≥ 99,998% | B10/20,1 bar/10kg DIN 477 Nr. 6 |  |  |  |  |
| 7. | Chlor - Cl2 Czystość ≥ 99,998% | B10/6,8 bar/12kg DIN 477 Nr. 8 |  |  |  |  |
| RAZEM I : |  |  |  |  |  |  |
| - Gazy w butlach - połączone w wiązki |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja wiązki | cena jednostkowa netto za wiązkę gazu wraz z dostawą (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za wiązkę gazu wraz z dostawą (zł) |
| 8. | Wodór – H2 Czystość ≥ > 99,99% | Wiązka zawierająca 16 butli o pojemności 50 l każda 16xB50/200bar W wiązce 142,4m3 gazu |  |  |  |  |
| RAZEM II : |  |  |  |  |  |  |
| - Gazy skroplone (ciekłe) w zbiornikach |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja zbiornika | cena jednostkowa netto za 1 kg gazu wraz z dostawą (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za 1 kg gazu wraz z dostawą (zł) |
| 9. | Tlen - O2 Czystość ≥ 99,5% | Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo transportowy typu Eurocyl o pojemności od 230l do 500l z parownicą umożliwiającą podłączenie do punktu poboru gazu |  |  |  |  |
| 10. | Azot – N2 Czystość ≥ 99,999% | Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo transportowy typu Eurocyl o pojemności od 230l do 500l z parownicą umożliwiającą podłączenie do punktu poboru gazu |  |  |  |  |
| RAZEM III : |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE TABELA nr 1: |  |  |  |  |  |  |

| TABELA nr 2 CENY JEDNOSTKOWE NAJMU BUTLI, WIĄZEK BUTLI, ZBIORNIKÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gazy w butlach |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja butli | cena jednostkowa netto za 1 dzień najmu butli (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za 1 dzień najmu butli (zł) |
| 1. | Tlen – O2 Czystość ≥ 99,995% | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 9 |  |  |  |  |
| 2. | Tlen – O2 Czystość ≥ 99,9995% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 N < 5 NOx < 15 ppb v/v | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 9 |  |  |  |  |
| 3. | Azot - N2 Czystość ≥ 99,9999% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 O2 < 0,1 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 | B50/200 bar/9,6 Nm3 DIN 477 Nr 10 Butla wyposażona w zawór umożliwiający podgląd stanu napełnienia butli bez użycia dodatkowego reduktora oraz umożliwiająca zamknięcie przepływu jednym ruchem ręki |  |  |  |  |
| 4. | Argon - Ar Czystość ≥ 99,9999% | B50/200 bar/10,6 Nm3 DIN 477 Nr 6 Butla wyposażona w zawór umożliwiający podgląd stanu napełnienia butli bez użycia dodatkowego reduktora oraz umożliwiająca zamknięcie przepływu jednym ruchem ręki |  |  |  |  |
| 5. | Hel – He Czystość ≥ 99,9999% Maksymalne zanieczyszczenia (ppm/v/v) H2O < 0,5 O2 < 0,1 CnHm < 0,1 CO < 0,1 CO2 < 0,1 H2 < 0,1 N2 < 0,1 | B50/200 bar/9,1 Nm3 DIN 477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 6. | Sześciofluorek siarki - SF6 Czystość ≥ 99,998% | B10/20,1 bar/10kg DIN 477 Nr. 6 |  |  |  |  |
| 7. | Chlor - Cl2 Czystość ≥ 99,998% | B10/6,8 bar/12kg DIN 477 Nr. 8 |  |  |  |  |
| RAZEM I : |  |  |  |  |  |  |
| - Gazy w butlach - połączone w wiązki |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja wiązki | cena jednostkowa netto za 1 dzień najmu wiązki butli (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za 1 dzień najmu wiązki butli (zł) |
| 8. | Wodór – H2 Czystość ≥ > 99,99% | Wiązka zawierająca 16 butli o pojemności 50 l każda 16xB50/200bar W wiązce 142,4m3 gazu |  |  |  |  |
| RAZEM II : |  |  |  |  |  |  |
| - Gazy skroplone (ciekłe) w zbiornikach |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i specyfikacja gazu | Specyfikacja zbiornika | cena jednostkowa netto za 1 dzień najmu zbiornika (zł) | %VAT | Kwota VAT | cena jednostkowa brutto za 1 dzień najmu zbiornika (zł) |
| 9. | Tlen - O2 Czystość ≥ 99,5% | Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo transportowy typu Eurocyl o pojemności od 230l do 500l z parownicą umożliwiającą podłączenie do punktu poboru gazu |  |  |  |  |
| 10. | Azot – N2 Czystość ≥ 99,999% | Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo transportowy typu Eurocyl o pojemności od 230l do 500l z parownicą umożliwiającą podłączenie do punktu poboru gazu |  |  |  |  |
| RAZEM III : |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE TABELA nr 2: |  |  |  |  |  |  |

| TABELA nr 3 WÓZEK DO TRANSPORTU BUTLI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa i specyfikacja wózka | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | %VAT | Kwota VAT | Cena brutto (zł) |
| 1. | Specjalistyczny wózek do transportu butli ciśnieniowych Wózek ręczny przeznaczony do standardowo wykorzystywanych typów butli ciśnieniowych, do przewozu 1 szt. butli z gazem o pojemności 50 l | 1 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE TABELA nr 3: |  |  |  |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (ŁĄCZNIE TABELA nr 1 + ŁĄCZNIE TABELA nr 2 + ŁĄCZNIETABELA nr 3) (zł) |  |
| --- | --- |

słownie złotych brutto: .........................................................................................................................................., …/100

Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – : od dnia podpisania Umowy do dnia wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia Umowy lecz nie dłużej niż do 30.06.2018r

Termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Składając ofertę oświadczamy, że:

- Podana w niniejszym formularzu cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Uważamy się za związanych oferta przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

........................................................

Miejscowość i data

....................................................................................................

Pieczęć i podpis wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy