KA-DA.262.12.2020.

Białystok, dn. …………………….

**Zamawiający:**

**Politechnika Białostocka**

**Dział Administracyjny**

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

 **Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku**

1. **Przedmiot zapytania**

**Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na „** **Dostawę termometru bezdotykowego w celu zapobieganiu , przeciwdziałaniu i rozprzestrzenianiu się COVIT-19 „**

1. **Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość |
| **Termometr bezdotykowy** | szt. |  | 30 |
| - Miejsce wykonania pomiaru: czoło. |
| - Odległość pomiaru: 5-8 cm. |
| - Sensor odległości, który w intuicyjny sposób pokazuje prawidłową odległość do pomiaru. |
| - Wskaźnik świetlny wskaże punkt, na który skierowany jest termometr.  |
| - Zakres pomiaru: temperatura ciała 35,5-42,9°C; temperatura powierzchni 0-60°C. |
| - Autokalibracja przy każdym włączeniu  |
| - Dokładność pomiaru ±0,2°C. |
| - Sygnał dźwiękowy, gdy temperatura jest podwyższona. |
| - Wyświetlacz LCD z podświetleniem. |
| - Pamięć od 9 ostatnich pomiarów z datą i godziną. |
| - 2 lata gwarancji |
| - W komplecie plastikowe etui do transportu. |

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Do 5 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

1. **Miejsce składania ofert**

Oferty można składać mailowo w formie skanu na adres b.jakuszewicz@pb.edu.pl lub w formie papierowej na adres Politechnika Białostocka Dział Administracyjny ul. Zwierzyniecka 12 pok. 5 do dnia 03.09.2020 do godz. 12,00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego Nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej.

Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, jak również rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.

**Zatwierdzam**

….......................................................................................... …………………………………………………….

*Data i podpis Wnioskodawcy/ Data i podpis dysponenta środków*

*kierownika jednostki realizującej zamówienie (zgodnie z § 8 ust. 4 zarządzenia)*

KA-DA.262.12.2020

Białystok, dn. …………………….

 O F E R T A

(wzór)

Ja/My niżej podpisani

...................................................................................................................................................................

z siedzibą:.................................................................................................................................................

NIP ………………………………………… RREGON ……………………………………………………………..

Służbowy e-mail, na który będą kierowane zamówienia …………………………………………………………..

Osoby do kontaktu z Zamawiającym wraz z nr telefonu …………………………………………………………

Służbowy adres e-mail …………………………………………………………………………………

składamy ofertę dotyczącą zapytania:

**Dostawę termometru bezdotykowego w celu zapobieganiu , przeciwdziałaniu i rozprzestrzenianiu się COVIT-19 „**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość | Wartość netto (zł) |
| **Termometr bezdotykowy** | szt. |  | 21 |  |
| - Miejsce wykonania pomiaru: czoło. |
| - Odległość pomiaru: 5-8 cm. |
| - Sensor odległości, który w intuicyjny sposób pokazuje prawidłową odległość do pomiaru. |
| - Wskaźnik świetlny wskaże punkt, na który skierowany jest termometr.  |
| - Zakres pomiaru: temperatura ciała 35,5-42,9°C; temperatura powierzchni 0-60°C. |
| - Autokalibracja przy każdym włączeniu  |
| - Dokładność pomiaru ±0,2°C. |
| - Sygnał dźwiękowy, gdy temperatura jest podwyższona. |
| - Wyświetlacz LCD z podświetleniem. |
| - Pamięć od 9 ostatnich pomiarów z datą i godziną. |
| - 2 lata gwarancji |
| - W komplecie plastikowe etui do transportu. |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) |  |

........................................................ …………………………………………………………………..

Miejscowość i data Pieczęć i podpis wykonawcy

 lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy